## Sheet1
Time | Water pressure (bar) | Flowrate (m3/s) | Temperature (degree) | Water pressure (bar) | Water level (m) | Power (MW) | Current (kA) | Opening guide vane (%) | Rotating speed (rph) | Gen Temperature (degree)
1 | 38.65 | 4.6188 | 48.9764 | 1.194 | 0.97465 | 14.7321 | 35.6899 | 72.4432 | 99.4831 | 77.7336
2 | 38.0971 | 4.877 | 46.4656 | 1.4573 | 0.93901 | 11.7859 | 35.3771 | 71.6292 | 99.3768 | 78.5624
3 | 38.7081 | 4.6411 | 49.1205 | 1.4515 | 0.95604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 38.8426 | 4.8584 | 48.4988 | 1.2603 | 0.8366 | 14.3027 | 35.5324 | 79.7149 | 99.3137 | 76.2456
5 | 38.2059 | 4.67 | 45.7607 | 1.497 | 0.91046 | 10.45 | 36.0723 | 75.5866 | 99.0308 | 79.8195
6 | 38.2218 | 4.7621 | 48.5097 | 1.1836 | 0.87219 | 13.9189 | 36.2884 | 75.0061 | 99.441 | 79.5003
7 | 38.4414 | 1 | 46.9495 | 1.3939 | 0.98789 | 0 | 35.987 | 71.6217 | 99.7957 | 78.2188
8 | 38.2466 | 4.9239 | 20 | 1.2184 | 0.83031 | 13.9499 | 35.367 | 78.5095 | 99.661 | 75.7578
9 | 38.1127 | 4.7093 | 47.2177 | 1.2979 | 0.90815 | 11.1008 | 36.3434 | 70.6255 | 99.4133 | 78.554
10 | 38.5975 | 4.7357 | 47.9137 | 1.1223 | 0.96824 | 11.8203 | 37.4174 | 76.8989 | 99.2217 | 76.8499
11 | 38.2696 | 4.5572 | 47.083 | 1.024 | 0.86359 | 12.4611 | 36.4124 | 76.8559 | 99.4497 | 77.8106
12 | 88 | 4.8187 | 46.8292 | 1.2146 | 0.85642 | 13.2188 | 0 | 50 | 99.9199 | 79.6177
13 | 38.6344 | 4.6351 | 45.1364 | 1.1572 | 0.84592 | 11.6737 | 36.1909 | 76.5283 | 99.8952 | 76.5732
14 | 50 | 4.9257 | 46.9085 | 1.1118 | 0.82651 | 12.6639 | 35.3954 | 72.173 | 99.5856 | 66
15 | 38.2435 | 4.6985 | 48.1877 | 1.0517 | 0.84859 |  | 36.0009 | 74.2091 | 99.4944 | 79.6157
16 | 38.4995 | 4.6954 | 49.9167 | 1.0699 | 0.86993 |  | 36.6835 | 73.9571 | 99.3628 | 76.5691
17 | 38.2598 | -0.55 |  | 1.1334 | 0.881 |  | 36.1709 | 77.8437 | 99.4292 | 76.3765
18 | 38.035 | 4.8535 |  | 1.4611 | 0.92128 |  | 37.2035 | 71.2647 |  | 76.331
19 | 38.5016 | 4.6482 |  | 1.1322 | 0.91057 |  | 37.0262 | 74.1987 |  | 78.7003
20 | 38.5102 | 4.8904 |  | 1.1826 | 0.89869 | 14.0487 | 35.4855 | 78.1956 |  | 75.8508
21 | 38.5723 | 4.963 |  | 1.0694 | 0.86392 | 12.2522 | 36.452 | 75.6567 |  | 76.6734
22 | 38.4358 | 4.7364 | 45.1308 | 1.4118 | 0.89855 | 12.1645 | 35.7827 | 79.488 |  | 78.2508
23 | 38.2195 | 0.45 | 45.6683 | 1.2095 | 0.83602 | 13.9139 | 35.9473 | 76.31 | 99.1065 | 76.4399
24 | 38.1969 | 4.8896 | 47.6876 | 1.3519 | 0.81597 | 13.2026 | 37.7613 | 78.6711 | 99.8028 | 76.2546
25 | 38.3381 | 4.7488 | 49.046 | 1.2935 | 0.83926 | 13.3014 | 37.2467 | 79.0883 | 99.7641 | 79.6023
26 | 38.2684 | 4.7308 | 47.6786 | 1.0875 | 0.93023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 38.7068 | 4.9621 | 46.8548 | 1.2882 | 0.93966 | 12.6781 | 36.5831 | 70.9288 | 99.6296 | 76.5712
28 | 38.453 | 4.691 | 49.6298 | 1.0504 | 0.91544 | 14.5813 | 35.4586 | 75.9791 | 99.8816 | 78.6617
29 | 38.5703 | 1.45 | 48.3324 | 1.1914 | 0.84394 | 11.549 | 36.532 | 70.8296 | 99.506 | 77.788
30 | 38.7429 | 4.6061 | 48.8679 | 1.3242 | 0.98964 | 13.5138 | 35.4928 | 76.6262 | 99.556 | 75.2165